문서번호	조경과-4199
결재일자	2018.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
현호재	석승우	03/27 문길동

- 2018년 노후 마을마당 보수정비 관련 -

마포구 마을마당 정비사업 자체 설계심의 결과보고

2018. 3

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

- 2018년 노후 마을마당 보수정비 관련-

마포구 마을마당 정비사업 자체 설계심의 결과보고

2018년 노후 마을마당 보수정비 추진 관련 마포구 “대흥동 마을마당 정비사업” 건에 대하여 자체 설계심의를 실시하고 아래와 같이 결과보고 드림.

▢ 관련근거

○ 마포구 공원녹지과-5179(‘18.3.27.)호,『설계심의 요청』관련임

▢ 심의개요

○ 심의일시 : 2018. 3. 27 (화)

○ 심의내용 : 사업목적 및 취지의 적정성 여부 등

○ 심의대상 : 마포구 대흥동 마을마당 정비사업(1건)

○ 총사업비 : 20백만원(설계비 -, 공사비 20)

▢ 설계결과 : 조건부 가결

○ 의견사항

- 수목보호판(1000×1000) 2조의 경우 규격을 상향 조정하는 방안 검토

- 기존 점토블럭 철거시 샹태가 양호한 것은 재활용하고 기초부분 모래

및 잡석 등에 대해서도 존치 (재)활용 가능여부 검토

- 경계석 8m (재)정비 구간의 경우 녹지공간이므로 경관개선 차원에서

기존 (스텐)휀스 철거 방안 검토(장기적으로 전구간 휀스 철거 검토)

▢ 향후계획

○ 설계심의 결과를 반영 추진토록 해당 자치구에 통보

○ 계약심사, 일상감사 등 결과에 의거 공사비 지원요청시 예산 재배정

붙임  설계심의 도서(마포구) 각 1부.  끝.