투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	상수도관 누수 구간 안전관리 철저

1. 남부수도사업소 시설관리과-4154(2018.2.20.)호와 관련입니다.

2. 상수도관 누수복구공사 시행 예정 구간에 누수와 관련된 동공이 발생(임시조치완료)되어, 아래와 같이 요청하오니 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위치 : 동작구 동작동 316-1(반포천교 남단 주변)

나. 구경 : 상수도관D2200mm

다. 협조 요청사항

- 순찰 강화로 반포천교 주변 지반 침하 등 변동사항 확인

- 누수로 인한 동공 등  발생시 조속 조치 요망 등

붙임  동공 발생 사진 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	석기철		주무관	김연배		시설관리과장	03/27 한흥태
협조자
시행	시설관리과-785	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	대시민공개