【별지 제3호서식】

물품구매(소방펌프성능개선)계약 심사요청서

부분공개(7)

시 행	안전지원과-6255
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

담당자		장비관리팀장	안전지원과장			결재
김기수		김용근	03/27 김송연
협 조

건 명	소방펌프성능개선 (20대)	요청기관		소방재난본부(안전지원과)
산출금액	130,724,000원
구 매 예정일자	계약일로부터 70일내
예정원가 작성자	․담당부서 : 안전지원과 ․작 성 자 : 김 기 수 ( 전화번호 : 3706-1612 )
예산내역	사 업 명		예산과목		예산액(천원)
	소방펌프차 펌프등성능개선		푸른도시국/ 자연생태과/ /산불방지대책(자본) /시설비(401-01)		593,000
○ 구매개요 18년도 산불종합대책의 일환으로 17년도 수락산화재등에서 성능이 입증된 성능개선소방펌프차의 추가보급을 위하여 기존 출고차량(3년내외)에 추가설치하여 산불화재 및 고층건축물 화재 대응하고자함.
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 각 1부. 3. 규격서 1부. 4. 수락산화재 방수(사진)1부. 끝.

	안전지원과장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건 명 : 소방펌프성능개선 제작 20대 (중형펌프5톤19대,소형펌프1대)

규격	품명	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				㈜파이어스	㈜에프원텍	최저단가	금 액
(A-1급)	펌프A-1하우징등	SET	19	3,400,000	4,100,000	3,400,000	64,600,000	○
	메인밸브	SET	19	520,000	610,000	520,000	9,880,000	○
	배관세트	SET	19	950,000	970,000	950,000	18,050,000	○
	플랜지	SET	19	150,000	270,000	150,000	2,850,000	○
	드레인 및 냉각수 배관	SET	19	170,000	300,000	170,000	3,230,000	○
	A-1펌프철거원심펌프및하우징교체보강 (분해조립)	명	38	80,000	100,000	80,000	3,040,000	○
	배관,플랜작업(강화) (분해,보강작업)	명	38	150,000	150,000	150,000	5,700,000	○
	기존배관철거및재설치 부수자재포함 (철거후,보강작업)	명	38	150,000	150,000	150,000	5,700,000	○
(A-2급)	메인밸브 A-2 하우징등	SET	1	3,300,000	4,000,000	3,300,000	3,300,000	○
	배관세트	SET	1	460,000	610,000	460,000	460,000	○
	플랜지	SET	1	950,000	750,000	950,000	950,000	○
	드레인 및 냉각수 배관	SET	1	150,000	270,000	150,000	150,000	○
	드레인 및 냉각수 배관교환	SET	1	170,000	300,000	170,000	170,000	○
	A-2펌프철거원심펌프및하우징교체보강 (분해조립)	명	2	80,000	100,000	80,000	160,000	○
	배관,플랜작업(강화) (분해,보강작업)	명	2	150,000	150,000	150,000	300,000	○
	기존배관철거및재설치 부수자재포함 (철거후,보강작업)	명	2	150,000	150,000	150,000	300,000	○
계							118,840,000
부가세 (10%)							11,884,000
합 계							130,724,000

작성자 : 지방소방장      성명  김 기 수        (인)

확인자 : 안전지원과장      성명  김 송 연        (인)