문서번호	서남권사업과-2877
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	03/28 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2018-5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

지  역  발  전  본  부

(서 남 권 사 업 과)

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2018-5차)

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2018. 3. 23(금) 15 : 00 ~ 16 : 00

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 자문위원 3명 모여 토론 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 김영섭 (성균관대학교 교수), 이선화(지호디자인 대표), 박준(도화엔지니어링 상무)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 2건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D32-2블럭	1,240㎡	교육연구시설(연구소)	- 지하1층/지상4층 (3,564.35㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D32-2블럭	- 소방 방재관련하여 층간 방화 구획이 불분명하므로 1층로비~3층, 3층~5층 사이의 층간 방화구획 또는 방화구획 도면이 필요함 - 지하주차장 층고를 조정하여 램프 기뭉기가 극한치가 되지 않도록 하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부, 서명부1부.  끝.