보    고    서

등록번호	급수운영과-6206

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김지훈	유명수	03/28 유용일

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 재건축·재개발 구역에 대하여 분기별 점검을 시행 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 3. 28.

복 명 자 : 지방시설8급  김 지 훈

중부수도사업소장 귀하

1. 점검개요

○ 관련근거 : 본부 누수방지과-2519(2018.03.14.)

○ 점검구역 : *******

○ 점검일시 : 2018. 3. 27.(화)

○ 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물 적정 여부

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	*******	*********	이상없음	-부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수	도로 누수 및 침하	상수도 시설물 적정여부	시설물 폐쇄 여부	조례 위반
지적사항	-	-	-	-	-

3. 현장점검결과

○ 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 분기별 상수도 점검을 시행한 바 부적정 사항이 없음을 보고합니다.

붙 임 : 재개발 현장 점검표 1부.  끝.