문서번호	급수운영과-5670
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
이승영	이병운	03/28 代서경만

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

(2018년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

2018. 3. 28.

서부수도사업소

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

우리사업소에서 시행예정인「2018년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)」에 대하여 설계심사를 완료하고 다음과 같이 발주코자 보고 드림.

□ 현  황

○ 공 사 명 : 2018년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : **********************************

○ 공사기간 : *********************

○ 공사위치 : 서부수도사업소 관내 (서대문구, 마포구, 은평구 전지역)

○ 총공사비 : *******************************************

□ 보고내용

○ 심사평가 결과

- 심사요청금액 : ***********

- 검토(조정)금액 : ***********

- 절 감 액 : *******************

○ 주요심사 내용

- 수량 조정

․ 폐기물기계상차 0.7 : 66㎥ → 121㎥

․ 잔토처리 24DT(현장→매립지) : 2,295㎥ → 1,926㎥

․ 잔토상차 0.7 : 2,513㎥ → 1,926㎥

․ 아스팔트포장(소폭띠모양) 50㎡이하 : 28a → 22a

․ 아스팔트 절삭후 덧씌우기 수량 조정 및 단위 조정 (일 → a)

- 제비율 조정

․ 간접노무비 : 직노 × 11.3% → 12.6%

․ 기타경비 : (재+직노+간노) × 6.2% → 7.9%

․ 일반관리비 : 순공사비 × 6.0% → 5.5%

※ 심사의뢰후 최근 고시된 제비율 반영

□ 발주계획

○ 공사시행 금액                                           (단위:원)

구 분	발 주 금 액	비 고
계	*************	도급비는 심사평가 결과 금액임
도 급 비	*************
관급자재비	***********

○ 설계심사 결과에 따라 조속히 발주하여 상수도공사에 따른 포장복구공사를 신속하게 처리하므로서 시민불편을 최소화하고자 함.

붙임   1. 설계심사 결과 통보 공문 1부.

2. 설계심사 검토서 1부.

3. 설계내역서 1부(조정).  끝.