문서번호	도로보수과-2833
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
임동운		강종훈	03/28 이학구
협조	주무관		이상하
	주무관		김한별

2018년 도로부속시설물일상유지보수공사 (연간단가)작업지시(제1차)계획보고

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2018.  3.

서부도로사업소

(도로보수과)

작업지시(제1차)계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 도로부속시설물에 대하여 봄맞이 환경정비와 관련『겨울철 매연, 먼지 등 오염된 시설물』에 대한 물세척을 실시하고 손궤된 부속시설물에 대한 정비를 시행하여 깨끗하고 안전한 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		공사개요

◦ 공 사 명 : 2018년도로부속시설물일상유지보수공사(연간단가)

◦ 공사기간 : ‘18.03.09 ~ 12.31

◦ 시 공 사 : ㈜동광이엔지 대표 임성은

◦ 도 급 비  : 298,382,979원

◦ 공   종  : 옹벽단면보수 30㎡, 균열보수 30m, 사괴석포장보수 50㎡,             중앙분리대설치 42경간, 도로부속물 세척 18,500㎡ 등 기타

2		보고내용

◦ 우리시 봄맞이 도로시설물청결대책과 관련하여 특별시도상  설치된 도로부속물이 겨울철 매연, 먼지 등으로 오염되어   도로환경을 저해하고 있는 실정으로 봄맞이 환경정비 일환으로 물세척을 실시하여 시민고객들에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 하며,

◦ 정비가 필요한 충격흡수시설에 대한 정비를 시행하여 재발생 할 수 있는 교통사고를 미연에 방지할 필요성이 있음.

[작업지시수량 산출현황]

연번	노선명	공 종	규 격	수 량	단위	위 치	비고
1	진흥로	도로부속물세척	형식별	1,728.0	㎡	도면참조
2	연희로	도로부속물세척	형식별	2,352.0	㎡	도면참조
3	가양대로	도로부속물세척	형식별	1,597.0	㎡	도면참조
		중분대단부레일보수		1.0	개소
		경고등설치	1구, 쏠라	2.0	개소
4	성산로	도로부속물세척	형식별	2,249.0	㎡	도면참조
		경고등설치	1구, 쏠라	1.0	개소
		충격흡수시설보수	성산로(연세대앞)	1.0	개소
		충격흡수시설보수	성산로 (세브란스병원앞)	1.0	개소
5	세검정길	도로부속물세척	형식별	2,343.0	㎡	도면참조
		중분대단부레일보수		1.0	개소
		방음판교체(투명)	프레임포함	2.5	㎡
6	연서로	도로부속물세척	형식별	2,009.0	㎡	도면참조
7	마포로	도로부속물세척	형식별	1,289.0	㎡	도면참조
8	통일로	도로부속물세척	형식별	3,345.0	㎡	도면참조
	소 계	도로부속물세척		16,912	㎡
	소 계	중분대단부레일보수		2	개소
	소 계	경고등설치	1구, 쏠라	3	개소
	소 계	방음판교체(투명)	프레임포함	2.5	㎡
	소 계	충격흡수시설보수		2	개소
	소 계	안전시설비		1,600	㎡

※ 금번 세척에 제외한 잔여구간은 도로시설물청결대책과 관련 추후 실시

⇨ 6개소 : 한강로, 남대문로, 수색로, 녹사평대로, 증산로,                       강변북로(제설전진기지)

3		조치계획

◦ 도로부속물 관리대상 중 먼지, 오염 등 도로환경을 저해하는          충격흡수시설, 중앙분리대, 방음벽 등 세척  실시

◦ 성산로, 가양대로 등 충격흡수시설, 중분대 등 보수

◦ 2018년 도로부속시설물일상유지보수공사(연간단가)에 제1차 작업지시 정비토록하여 봄맞이 환경정비 및 안전사고 예방에 철저를 기하고자 하며, 추후 설계변경시 정산코자 합니다 .

[참고] 사업비 집행 현황                            (단위:천원)

공 사 명	사 업 비	도 급 비	금회(1차)작업	도급비잔액
‘18년 도로부속시설물 일상유지보수공사 (연간단가)	351,000	298,383	157,060	141,323

붙임  1. 설계내역서(개략) 1부.

2. 현황사진 각 1부.  끝.