화재취약대상 간부 현지확인 결과보고서
문서번호	예방과-3696	결재	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		이경엽	03/28 代이문성
접수번호

□ 일 시 : 2018년 3월 27일(13:00 ~ 14:00) □ 대상명 : **************************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 차량 부서 및 진압활동에 장애 없음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	피난통로 및 비상구상 장애물 적치 행위 없도록 관계자에게 지도함
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)

□ 일 시 : 2018년 3월 27일(14:00 ~ 15:00) □ 대상명 : ******************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 차량 부서 및 진압활동에 장애 없음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	피난통로 및 비상구상 장애물 적치 행위 없도록 관계자에게 지도함
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)

□ 일 시 : 2018년 3월 27일(15:00 ~ 16:00) □ 대상명 : **************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	차량 부서 및 진압활동에 장애 없음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	기타 특이사항 없음
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)

□ 일 시 : 2018년 3월 27일(16:00 ~ 17:00) □ 대상명 : ******************
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	소화기 유지관리 철저 토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태	화기취급시 안전 사용 토록 지도함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	차량 부서 및 진압활동에 장애 없음
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	기타 특이사항 없음
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 이경엽 (인)