도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2018-28]

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	03/28 김유찬

[일련번호 : 일반-*******0139]

굴착기관	강동수도사업소(급수운영과)(곽미숙)								복 구 방 법
공 사 명	문정동 외 14개동 상수도공사
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자	●
	송파대로	가락동 479				2015년이전		강남구청	관 리 청
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부		차로복구
	1.2	15.0	18.0		1.35		가 능		소파 포장복구
조사 현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2018. 03. 27		2018. 03. 28				박해웅, 김경식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간
	A-1(일반)	나팔구	2018. 04. 01 ~ 2018. 04. 30
	- 직전 포장년도는 2015년 이전, 상수관로(D400) 설치를 위한 굴착공사로 자치구에 굴착가능 의견으로 통보코자 함
위 치 도 및 현 황 사 진

횡  단  면  도