	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 협의 회신(18-21)

1. 건축과-5511(2018.03.26.)호「건축신고(신축) 신청에 따른 건축협의(***************」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하	여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : ********************

나. 건 축 주 : ********************

다. 공사종별 및 용도 : 신축/종교시설(교회)

라. 건물규모 : 지하1층/지상6층, 1개동, 연면적 849.87㎡

마. 동의여부 : 동 의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

바.  소방시설  : 소화기구, 스프링클러설비,  비상경보설비, 가스누설경보기,유도등,   피난기구, 비상조명등, 연결송수관설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」          제13조에 의하여 사전에 착공 신고를 하신 후, 공사를 하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 진입 도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인         해 소방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 없도록 하여 주시기

바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법        등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 방염물품을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대하여 선처리 후 재        가공 된 합판을 사용하지 마시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	이현호		예방팀장	류인길		예방과장	03/28 이상일
협조자
시행	예방과-3669	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	부분공개(5 6)