문서번호	시설관리과-8872
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
전진영	한상근	03/28 허준행
협 조
	주무관		이연한

동결 민원사항 처리 보고(석관동등 10개동)

2018.03.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

-동결 민원사항 처리 보고-

성북구 관내 지역담당 업무수행 중 인입관 동결 민원 처리를 다음과 같이 보고 드림

1		동결민원 현황

○ 민원위치 : *********************

○ 민 원 인 : *************************

○ 민원내용 : 인입급수관 동결

○ 기    간 : 2018. 01.26 ~ 03.19

2		보고 내용

○ 상기 현황과 같이 기간내 기온 저하로 인입관 동결민원이 발생하여 신속하게 급수불편 해소하기 위해 성북구 관내 연간단가업체에 선지시하여 동결 확인 및 해빙조치토록 하였음.

3		조 치 의 견

○ 상기 내용과 같은 선 작업지시하여 조치한 사항에 대하여 우리사업소 성북구 관내 계약업체에 시공지시하여 주민 급수불편 해소 및 유수율업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  동결작업현황(석관동등 10개동) 1부.  끝.