<양식1>

공사계약 심사요청서(2018년 도봉, 노원구 시설물공사)

부분공개(5)

시 행	급수운영과-5480
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		급수운영과장	북부수도사업소장			결재
김대용		장종욱	03/28 代노석태
협 조

공 사 명	2018년 도봉, 노원구 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사(단가계약)		요청기관	북부수도사업소
공사위치	북부수도사업소 관내(도봉구, 노원구)
공사기간	계약일로부터 ~ 2019년 5월30일	계약방법			일반경쟁입찰
공사금액	********************* *********************** ************************	********************* *********************** ************************
설 계 자	북부수도사업소 자체설계
발 주 처	․ 담당자 : 김대용(전화번호 : 3146-3342)
◦ 공사개요 - 노후제수밸브 교체 : D=80~300mm, 169개소 - 제수밸브 설치 및 정비 : D=80~300mm, 122개소
◦ 첨부 서류 1. 설계도서 각1부(원가계산서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 기타 심사에 필요한 서류

	북부수도사업소장

본문내용을 입력하세요