화재취약대상 간부 현장확인 결과서

점검일자 : 2018. 3. 27.(화)

A. 화재취약대상 1

1. 확인대상

대 상 명	돈의동 41-1			전화번호	0********** *************
소 재 지	종로구 돈의동 41-1외	대표자	용치우 (건축주)	주 용 도	오피스텔(88실)
건물구조	철근콘크리트조 10/3층, 연면적4528.51m2			소방안전관리자	*********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	신축 건물로서 지하 터파기 및 철근조 공사중인 건물로서 현장주변 소화기등 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	용접작업 중에 소화기 비치도록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨,	안전보호 및 조명기구 착용철저도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 수행 -안전수칙 철저 확인토록 지도	*2018.9월 완료 예정

2. 기본 확인사항

B. 화재취약대상 2

1. 확인대상

대 상 명	낙원동관광호텔			전화번호	************ *************
소 재 지	종로구 낙원동 134-2	대표자	우희영	주 용 도	숙박시설
건물구조	철골.철근조,16/3층, 연면적6023.94m2			소방안전관리자	*********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	신축 건물로서 지하 터파기 및 철근조 공사중인 건물로서 현장주변 소화기등 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	용접작업시 소화장비 비치, 안전확인 철저토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 건축자재등 장애요인	안전보호장비 착용 철저토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 적정함 -현장 상주 근무	2018.12월 완공예정

2. 기본 확인사항

C. 화재취약대상 3

1. 확인대상

대 상 명	돈의문3구역			전화번호	**************
소 재 지	종로구 평동 222외	대표자	게이트타워에이엠씨(주)외	주 용 도	복합건축물
건물구조	철골.철근조, 26/7층, 연면적84823.74m2			소방안전관리자	**********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	신축 건물로서 각 실별 공사시 현장 주변에 소화기등 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	용접작업시 소화장비 비치, 안전확인 철저토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨 진압활동상 건축자재등 장애요인	안전보호장비 착용 철저토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 업무수행 적정함 -현장 상주 근무	2020.6월 완공예정

2. 기본 확인사항

위  확인자                    계 급    소방경       성 명   최 순 규  (인)

소방경        성명    박 경 부   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	최순규		03/29 代이종문
협조	박경부