	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 표찰 발견보고(신림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1335(2018.02.23.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검정비․계획 보고(알림)』

나. 신림119안전센터-1124(2018.03.02.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고-재수정(신림)』

2. 위와 관련 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비에 따른 소방용수 조사 중 표찰을 발견하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 발견일자 : 2018.03.22.(목) / 03.28.(수)

나. 조 사 팀 : 진압1팀 3조(소방교 유동한외2명) / 진압2팀 3조(소방위 조흥수외1명)

다. 발견대상

대 상	형 식	위 치	사용가부	표찰번호
공소 3258호	지하식	신림로73길 13 주택앞	가	관악6호
공소 793호	지하식	신림로46길 1신림동성당 앞	가	관악5호

붙임 표찰 발견보고(서식) 1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	이학민		진압2팀장	전관석		센터장	03/29 최규전
협조자
시행	신림119안전센터-1654	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202 신림119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/		/	대시민공개