＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	강동구청장(투자유치과장)
(경유)
제목	강동일반산업단지 조성사업 관련 산업단지계획 협의 의견 회신

1. 투자유치과-929호(2018.03.26.) 및 계획설계과-566호(2015.09.18.)와 관련입니다.

2.『강동일반산업단지 조성사업 산업단지계획』승인 신청에 따라 우리 본부 협의   의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 산업단지 계획

○ 사 업 명 : 강동일반산업단지 조성사업

○ 사업위치 : 서울시 강동구 상일동 404번지 일원

○ 면    적 : 78,144㎥

○ 사업기간 : 산업단지계획 승인일 ~ 2022년

나. 급수공급 검토

○ 암사아리수정수센터 수계의 길동배수지(용량 6만톤)를 통한 간접급수 가능지역으로 길동배수지의 저수위(57m)를 감안하여 급수가능토록 지구계획을 수립

3. 아울러 사업지구내 배관부설 및 기존관 이설, 급수협의 등 세부계획은 우리 본부(배수과) 및 강동수도사업소와 별도 협의 하시기 바랍니다.

붙 임  강동 일반산업단지 조성계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	태상필		계획설계과장	송헌영		급수부장	03/29 이규상
협조자
시행	계획설계과-2481	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	대시민공개