문서번호	공간정보과-2319
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
홍석현		채재일	03/29 강신재
협 조
	주무관			김영혁
	주무관			박현대

’17 상수도 GIS 운영실적 평가결과 보고

2018. 3.

	상수도사업본부
	공간정보과

’17 상수도 GIS 운영실적 평가결과 보고

2017년 사업소 및 정수센터에서 추진한 상수도 GIS 프로그램 활용과 유지관리, 우수사례 등 운영실적 평가결과를 보고 드림.

□ 평가개요

❍ 평가근거 : 2018년 자체 경영실적 평가계획 (총무과-2894:‘18. 3. 9.)

❍ 평가대상 : 14개 기관 (8개 수도사업소, 6개 정수센터)

❍ 평가기간 : ’18. 2. 21.(水)~3. 23.(金) (기간 중 11일)

❍ 점검일정

구분	2.21 (水)	2.22 (木)	2.23 (金)	2.27 (火)	2.28 (水)	3.13 (火)	3.14 (水)	3.20 (火)	3.21 (水)	3.22 (木)	3.23 (金)
기관명	서부	남부	동부	북부	강동	강남	강서	중부	광암 암사	구의 뚝도	영등포 강북

※ 2. 21.~3. 23. : 일부 사업소 누수방지과 합동점검(유수율 향상 추진사업 점검)

❍ 평가인원 : 총 3명

- 시설안전부 공간정보과 : 홍석현, 김영혁, 박현대

❍ 평가방법

- 전산시스템(GIS, 사무관리, 회계관리) 등을 활용 평가

- 전산시스템 평가불가 자료는 타 부서 대장 등 문서로 제출받아 평가

- 평가의 객관성 확보 : 항목별 평가자를 지정하여 사업소 평가

- 정확도 개선사업시 발견된 GIS상이 내역 입력 등 지시사항 점검

- 지정된 일정에 의거 사업소 평가반 방문평가

※ 정수센터는 전산시스템(GIS, 사무관리, 회계관리)을 활용하여 미방문 평가

□ 평가내용

❍ 프로그램 활용분야

- 시설물(밸브류) 관리 : 자료제공 실태

- 대형시설물 프로그램 : 시설현황 관리실태

- 공사관리 프로그램 : 공사정보 등 자료입력 및 제공, 사진자료 관리실태

- 급수공사 프로그램 : 프로그램 활용 및 자료제공 실태

- 누수관리 프로그램 : 누수 및 탐지현황 입력 및 자료제공 실태

❍ 시스템 운영․관리 분야

- 데이터 정비 : 시설자료 입력, 기존관 DB 및 오류 DB 정비실태

- 데이터 관리 : 시설자료 샘플검사, 준공검사 전 GIS 업무담당 자료확인 여부

- 정확도 개선사항 : 관로 노출상태 측량여부, 속성자료 입력 실태

❍ 일반 운영․관리 분야

- 교육 및 보안관리 실태

- 대장관리 실태

- GIS 우수사례 및 시스템 개선

❍ 평가 점수표

(단위 : 점)

구 분	총 점	프로그램 활용	시스템 운영관리	일반 운영관리
사 업 소	100	38	52	10
정 수 센 터	100	90	10	-

□ 평가 결과

< 수도사업소 >

❍ 분야별 평점 현황

구 분		평균	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년		95.05	92.06	99.47	94.92	94.92	95.72	95.92	89.38	98.06
2017년		97.82	98.50	99.61	96.24	96.85	98.28	97.71	95.78	99.62
	프로그램 활용(38)	36.62	37.42	37.7	35.94	36.11	36.69	36.78	34.67	37.72
	시스템운영관리(52)	51.7	51.58	51.91	51.6	51.34	51.59	51.73	51.91	51.9
	일반운영관리(10)	9.5	9.5	10	8.7	9.4	10	9.2	9.2	10
증․감		2.77	6.44	0.14	1.32	1.93	2.56	1.79	6.4	1.56
등 수		-	3	2	7	6	4	5	8	1

❍ 사업소별 비교 그래프

< 아리수 정수센터 >

❍ 분야별 평점 현황

구 분		평균	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
2016년		99.80	100	100	99.71	99.14	100	100
2017년		99.09	98	99.71	99.71	98.86	99.71	98.57
	대형시설물 관리(40)	39.09	38	39.71	39.71	38.86	39.71	38.57
	공사 관리(50)	40	40	40	40	40	40	40
	운영관리(10)	10	10	10	10	10	10	10
증․감		△0.71	△2	△0.29	-	△0.28	△0.29	△1.43
등 수		-	6	1	1	4	1	5

❍ 사업소별 비교 그래프

□ 평가결과 분석

❍ 수도사업소 평가결과 2016년 대비 평균점수가 95.05점에서 97.82점으로 2.77점 증가

- 평균점수 증가원인

․ 자체교육 시행과 순회(보안)교육․관리 및 공사별 대장관리 철저 등 사업소별 GIS시스템 개선 업무에 노력

- 지적사례

․ 부정확한 공사정보(착공일, 준공일 등)를 GIS에 입력

․ 실제 공사가 준공되었음에도 GIS상에는 준공 미처리

․ 공사준공(준공검사조서 및 준공시행 등)시 준공자료의 적정여부를 GIS 담당자 미확인(협조)

․ 노후밸브 등 시설물 정비 및 누수복구공사 건에 대한 현장조사서 GIS 담당부서에 미제공

․ 급수공사 시행시 노출된 관로정보 취득을 위한 사진 촬영 및 자료 등록 미흡(2017년 최초 시행사항)

- 원인분석

․ 사업소 신규인력 및 외부직원 전입에 따른 GIS 연계업무 미전달

․ GIS 담당자외 상수도 공간정보 입력의 중요도에 대한 인식 부족

․ 신규 추가된 업무에 대한 GIS 담당자 및 사업소 직원들의 미숙지

□ 향후계획

❍ 내실있는 교육으로 상수도 공간정보 입력에 대한 중요성 인식제고

- 집합교육, 사업소 순회교육 등을 통한 상수도 GIS 교육 및 GIS 연계 업무에 대한 동기부여 및 책임감 강화

❍ 상수도 시설물 자료의 최신성 확보를 위한 방향으로 지도 감독 실시

- 관로 노출 상태에서 조사 측량이 이뤄질 수 있도록 지도․감독 강화

․우수사례전파 ① 공사미연락으로 미실측된 구간에 대해 확인굴착 실시(서부수도)

②  수도계량기에 대한 GIS의 정보와 아리수인포시스템의 정보를 비교‧수정하여 고품질 GIS DB구축(강서수도)

- 준공자료제공이 기한내에 제출하도록 지도‧감독을 철저히 하여 데이터 입력 지연 해소

❍ GIS운영관리의 효율성 증대를 위한 방향으로 운영실적 평가

- 평가결과를 분석하여 미비점 보완 및 업무개선 등을 통해 활용 효율 증대 지속추진

❍ GIS 운영관리실태 중간점검 및 신규인력 교육실시 : 2018년 9월

□ 행정사항

❍ 평가결과를 2017년 경영실적에 반영

❍ 평가결과 우수사업소 업무유공 직원 시장표창 상신

- 상신대상 : 중부수도사업소

- 추천사유 : 내실있는 GIS 업무수행으로 전년대비 운영평가 점수향상 운영평가 점수 우수

붙임 : 2017년 GIS 운영실적 평가 결과표 1부. 끝