문서번호	시설관리과-7623
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신종태		권승계	03/29 代권승계
협조
	★주무관		최경서

앵글밸브 고장민원 검토 보고

*****************

2018. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

앵글밸브 고장민원 검토 보고

*****************

동작구 ***************으로부터 앵글밸브 고장으로 인한 민원이 접수되어 검토 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : ****************

○ 신 청 자 : ********************

○ 급수관경 : D=20㎜

○ 요청내용 : 앵글밸브 고장으로 밸브 교체 요청

□ 보고내용

○ 옥내급수관에서 누수가 발생하고 있는 상황이며, 지속적인 누수발생으로 불편을 겪고있는 실정임

○ 앵글밸브 교체를 위하여 「2017-2차 사당1동외 14개동 상수도공사」단가계약 업체에 작업 지시할 경우 분기점 굴착 등을 위한 도로관리청과의 굴착협의 등으로 신속한 교체에 어려움이 발생

□ 조치계획

○ 내부배관 누수로 인해 앵글밸브 교체가 시급한 실정으로 즉시 교체가 가능한 긴급누수복구 단가계약 업체에 의뢰하고자 함.  끝.