문서번호	조경과-1715
결재일자	2018.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장
성종화	최수영	03/29 강인호
협 조

2018년 먹는물공동시설 관리계획

2018.  3

서울대공원

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 먹는물공동시설 관리계획

먹는물공동시설의 수질환경 개선 및 쾌적한 주변환경을 조성하여 먹는물공동시설 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

❍ 2018년 먹는물 등 안전관리계획(생활보건과-6162, 2018.03.15.)

❍ 먹는물관리법 제8조, 제31조, 제41조의2, 제42조

❍ 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙(환경부령 제684호, ’17.1.1)

❍ 먹는물공동시설관리요령(환경부 훈령 제1113호, ’14.10.27)

관리방향

❍ 먹는물에 대한 정기적인 수질검사로 수질안전 확보

❍ 신속한 검사결과 등 정보 제공으로 이용시민 편의제공

❍ 시민의 건강을 위해하는 부적합시설에 폐쇄검토 등 조치

관리현황

❍ 먹는물공동시설 현황

시설명	2017년 기준			현재 시설수
	수질검사 관리등급	지정․폐쇄
		지정	폐쇄
계				3
서울랜드	양호			1
자연과함께하는숲	주의			1
쉬어가는숲	우려			1

2017년 수질검사 결과

년도	구분		검사결과			비고
			서울랜드	자연과함께하는숲	쉬어가는숲
2017	1/4분기		적합	적합	적합
	2/4분기		적합	적합	적합	정밀
	3/4 분기	7월	부적합	적합	부적합
		8월	적합	적합	부적합
		9월	적합	부적합	부적합
	4/4분기		적합	부적합	부적합
	계		적합 5 (부적합1)	적합 4 (부적합2)	적합 2 (부적합4)

Ⅱ		관 리 계 획

검사항목 및 검사주기

❍ 1/4, 3/4, 4/4분기 보건환경연구원 6개 항목 검사

❍ 2/4분기 보건환경연구원 47개 항목 검사

❍  ‘17년도 수질검사 결과를 ’18년도 수질검사 계획에 반영

․ 부적합 “0”(안심등급) : 1/4분기 수질검사 제외

․ 부적합 1회(양호등급) : 매분기별 수질검사

․ 부적합 2회(주의등급) : 매분기별 수질검사하되 3/4분기는 매월 6개항목 검사 총 6회

․ 부적합 3회이상(우려등급) : 1/4, 3/4분기 6항목 매월검사, 2/4분기 2회(1회 47항목, 2회 6항목)검사 총8회

검사기관

❍ 보건환경연구원

주변오염원 제거 및 관리

❍ 약수터 주변 쓰레기 등 오염물질 환경정비, 시설 관리

❍ 정기적인 주변 오염원 제거(주변청소)로 수질안정성 제고

❍ 저수조탱크 내부 및 주변청소 수시실시

❍ 내부 퇴적물, 부유물 등 각종 이물질 제거

부적합 약수터 관리

❍ 검사결과 수질기준 초과시 안내판에 수질기준 초과사실 및 조치내역 신속 부착

❍ 검사결과 미생물 항목 및 건강상 유해영향물질 항목이 수질기준을 초과한 경우

「먹는물공동시설 관리요령 제9조」에 따라 조치

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
일반세균	100CFU/㎖이하	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음	염소소독
총대장균군	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음
여시니아균	불검출/2ℓ	사람,동물의 배설물 등	급성 설사와 구토, 발열, 복통을 동반한 위장염을 일으키며, 주로 5세미만의 어린이게 발병하며 산발적으로 발생
분원성대장균군/대장균	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	설사, 경련, 구역질, 두통 또는 기타증상 등 단기간의 영향을 줄 수 있음. 면역 체계가 약한 사람에게는 특별한 위험을 야기할 수 있음

❍ 중점관리대상시설 관리방법

- 관리시 고려할 사항

․시설의 형태(샘의 깊이, 주변환경), 오염정도, 이용 시민수, 시설의 필요성,

시설개선 여지, 시설의 대체방안(상수도 또는 샘물개발 등), 시민의 의견 등

- 관리사항

․ 주변 오염원 제거 등 청소, 시설의 개선 등 관리 철저(매분기 시행)

․ 연속 6회 이상 부적합한 경우 바로 폐쇄하거나, 오염방지시설을 설치

․ 건강상 유해영향 중금속이 기준 초과될 경우 재검사 강화

먹는물공동시설 폐쇄(1년간 6회 이상 부적합 판정시)

❍ 먹는물공동시설 관리요령 제9조제2항에 해당시 폐쇄 조치

- 미생물, 건강상유행영향물질 수질기준 초과 재검사 결과에서 부적합인 경우 1년간(4계절)의 검사결과 수질기준 초과시 폐쇄

※ 중점관리약수터인 경우 연속 6회 부적합시 바로 폐쇄

❍ 먹는물공동시설 관리요령 제9조제4항에 해당시 폐쇄 가능

- 취수원의 물이 고갈된 경우

- 취수원 주변에 수질오염을 유발하는 시설물이 설치된 경우

- 그 밖에 시설의 지속적인 이용이 부적합하다고 특히 인정하는 경우

❍ 폐쇄 시설은 다시 개발하여 사용할 수 없도록 조치(완전폐쇄, 타용도 전환, 소규모 생태공원 조성 등)

※ 음용외 타용도 전환 : 산불진화, 손세척용 등 음용이외의 용도

Ⅲ		행 정 사 항

먹는물공동시설 관리계획 제출 →생활보건과(2018.3.30)

정기적 수질검사 실시 후 결과 보고(분기별)

검사결과 인터넷 공개를 통한 수질검사 결과 공개

붙임. 1. 먹는물 관리카드 1부.

2. 수질검사용 시료채수방법 1부.

3. 먹는물공동시설 수질기준 1부.

4. 수질기준항목별 인체위해성 1부.  끝.