위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장)
(경유)
제목	하천점용허가 검토의견 회신(차잡관로 성능개선공사)

1.중랑물재생센터 시설보수과-1458(2018.3.28.)호와 관련입니다.

2.청계천 우안에 설치된 차집관로의 성능개선 공사에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가.사업개요

- 사 업 명 : 청계천 차집관로 성능개선공사

- 공사위치 : 청계천 우안(고산자교~한양여대 앞)

- 목    적 : 노후․파손․균열 등을 보수하여 하천오염방지 및 차집관로 수명연장

- 공사기간 : 2018.4.1.~6.30

- 공사내용 : 단면보수 12,499㎡, 보수보강 1,051㎡, 기타 부대공 1식

- 총사업비 : 4,195백만원

나.검토의견 : 물돌리기를 위하여 양수기와 비계파이프가 청계천을 횡단하도록 설계되어 있으나, 이 경우 강우로 인한 수위 상승시 시설물 파손 및 유수의 흐름에 지장을 줄수 있어 청계천을 따라 종방향으로 물돌리기를 하도록 재검토바랍니다.

※수방기간(5.15~10.15) 하천공사중지.    끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	곽민철		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	03/29 손경철
협조자
시행	하천관리과-4654	(		)	접수		(		)
우	04515	서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서소문별관1동 8층 하천관리과	/
전화	2133-3888	/전송	2133-1044	/	kmch7@seoul.go.kr	/	대시민공개