위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	LED램프 효율등급제도 시행 알림

1. 산업통상자원부 에너지수요관리과-485호(`18.3.28)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 LED램프에 대한 효율등급제도가 아래와 같이 시행됨을 알려드리니, 각 기관(부서)에서는 특별한 사유가 없는 한 LED조명 신규 또는 교체 수요 발생시 에너지소비효율 1등급 제품을 우선적으로 사용하여 주시기 바랍니다.

가. 시행내용 : 보급이 활성화된 컨버터 내·외장형 LED램프에 대한 효율관리 및

효율정보 제공을 위해 효율등급제도 시행

나. 시행일자 : 2018년 4월 1일

다. 대상제품 : 컨버터 내장형 및 외장형 LED램프(전체 29개 품목)

- 컨버터 내장형 : AC 220[V], 60[Hz]에서 사용하는 일반 조명용

- 컨버터 외장형 : 정격전압 AC/DC 50[V] 이하에서 사용하는 30[W] 이하 일반 조명용

라. 라벨표시 : 개별 포장물 및 전체 포장물에 명확한 방법으로 표시

붙임 : 산업통상자원부 제도 시행내용 요약 및 안내 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-154,서구1-25,서사01-41,서소1-24(24개소방서),서울시출자출연기관,서울시투자기관
주무관	고명규		에너지효율화팀장	代고명규		★녹색에너지과장	03/29 신동호
협조자
시행	녹색에너지과-8717	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층	/
전화	02)2133-3579	/전송	02)2133-1019	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개