문서번호	원무과-4157
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
고현철	김소영	김성년		03/29 김재복
협 조

2018년 어린이병원 소방 종합정밀점검 계획

2018. 3

어린이병원

원무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 어린이병원 소방 종합정밀점검 계획

우리 병원에 설치된 모든 소방시설물에 대해 종합정밀점검을 실시하여 소방설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거

□ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

(소방시설등의 자체점검등)

□ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상)

□  화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조

(점검결과보고서의 제출)

□ 점검개요

□ 점검대상 : 어린이병원 소방시설물 전체

시설명	소 화 설 비										경 보 설 비					피 난 설 비					소화활동상 필요설비					소화용수설비
	소화기						옥내소화전	스프링 클러			자동 화재 탐지 설비 / 회 로 수	전자싸이렌	비상방송설비	발신기	시각경보기	피난유도등	휴대용조명등	비상조명등	인명구조기구	경사 식구 조대	연결송수관	방수기구함	방수구	방화셔터	방화문	상수도 소화전
	분말	자동확산	C O 2	하론	강화액	소공간자동		헤드	알람밸브	프리액션밸브
설치 수량	194	7	10	11	1	7	63	2914	10	3	887/ 74	39	611	63	117	406	20	785	4	15	5	7	17	16	6	1

□ 점검기간 : 2018. 4. 11. ~ 4. 13.(예정)

□ 점검방법

- 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동하는지 점검

- 소방시설의 주요 구성품 규정에 적합한지 점검 등

□ 계약방법

□ 소요예산 : 금4,840,000원(금사백팔십사만원)

□ 예산과목 : 어린이병원원무과, 전문특화된의료서비스제고, 어린이병원진료수준제고,           어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 계약방법 : 소요예산이 소액이며 낮은 견적금액을 제시한 업체와 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 행정사항

□ 서초소방서에 종합정밀점검결과 제출

□ 종합정밀점검결과 부적합 사항에 대해 예산이 수반되는 사항은 별도

정비계획을 수립하여 정비 조치

붙임 1. 소방시설 점검 안내문 1부

2. 견적서 3부. 끝.