문서번호:재난관리과-1972

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	대응총괄팀장	예방과장
재난관리과-1972
□ 일 시 : 2018년 3월 28일			조동건	03/29 윤봉수
□ 대상명 : 경창시장
□ 책임관 : 소방경 조동건
□ 일반주택 벽돌조 2/1층 등 14개동 및 가설 건축물로 구성
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	인정시장으로 비상구 해당없음
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 각 점포 및 통행로상 소화기 비치 및 관리상태 적정함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기 취급 상태확인			화기취급시 안전수칙준수 하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	비상소화장치 2개소 관리유지상태 양호함 보이는 소화기 7개소 관리상태 양호함			화재시 보이는소화기 활용 초기 진화토록지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	시장 통행로상 좌판등으로 소방차 진입 곤란			정기적인 자체소방 통로 확보토록 지도함.
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항				자율 안전관리 및 자체방화순찰 철저 지도함