	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	염리3 주택개발지구내 임시폐전 소방용수시설 발생 수정 알림 (2차)

1. 현장대응단–2667(2018.3.27.) 『2018년 상반기 일제조사 기간 중 철거(예정) 소화전 발생 알림』 관련입니다

2. 2018년 상반기 일제조사 과정에서 염리3 주택개발지구내 위치한 현장대응단 관할 소화용수시설 중 개발 시공사에의하여 임시로 철거(단수)된 소화전이 발생되어 위 호와 관련 기 보고된 소방용수시설 중 조합측으로부터 정비완료 연락이 있어 재 확인 결과 다음과 같이 최종 확인되었기에 내용을 수정(2차)하여 알리오니 소방용수시설 관리에 참고하시기 바랍니다

가. 최종 확인결과

수리 번호	형식 (설치일)	위 치	담당자	1차보고 (1차)	최종확인 (2차)
공소 1584	지하식 (2008.12.22.)	마포구 숭문14길 4 (대흥동 6)	1팀 수리4조 위 김은모 사 김유라 사 이성주	임시 철거	임시 철거 ( 공사 완료후 재설치)
공소 1125	지하식 (1995.11.1.)	마포구 숭문171-1 (대흥동3-69)		임시 철거 예정	양 호 (공사로 일시 단수 상태 였으나 2차 조사일 현재 양호한 상태임)

나. 2차 조사 : 염리3 재개발 조합(소장 배동희 : ***************)으로부터 공사 완료 연락이 있어 2018. 3. 29일 펌프차를 이용, 현장확인 한바 진입로 공사 완료 후 상수도 단수 해제되어 공소 1125는 양호한 생태임

붙임 : 소화전(공소 1125호) 출수 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김은모		진압1대장	진희범		지휘2팀장	안형우		현장대응단장	03/29 장종동
협조자
시행	현장대응단-2781	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	부분공개(6)