문서번호	급수운영과-5584
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
김순기		03/29 장종욱
협 조	주무관		김대용
	주무관		홍순재

음수대 관리실태 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

명에 의하여 도봉구 관내 창동 다람쥐 어린이 공원외 12개소에 설치된

아리수 음수대 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018.3.29.

보고자 : 시설관리6급  성명 : 김순기

시설관리7급  성명 : 이철구

보 고 내 용
일 시	2017.3.27 ~ 3.28
건 명	음수대 관리실태 점검 보고(창동 다람쥐 어린이 공원외 12개소)
내용	1) 시설명(공원음수대 7개소 - 9대, 공공기관 6개소 - 18대) 2) 음수대 관리실태 점검 내용 - 정수기 사용 여부 - 수질검사 시행 여부 - 음수대 관리자 선정 여부 - 음수대 관리 실태 등 3) 지적사항 : 고장으로 사용불가 음수대 발생 4) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 아리수 음수대 관리카드 세부 점검표
비 고