문서번호	급수운영과-6057
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
김선호	이성환	03/29 전영석

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

가산동 319-7번지간 송배수관정비공사(압입공사 포함)

2018. 3. 29.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계 심사 완료 및 공사시행 보고

우리사업소에서 시행예정인「가산동 319-7번지간 송배수관정비공사(압입공사 포함)」에 대하여 설계심사를 완료하고 다음과 같이 발주코자 보고 드림.

□ 현  황

○ 공 사 명 : 가산동 319-7번지간 송배수관정비공사 (압입공사 포함)

○ 공사개요 : *************************************

○ 공사기간 : 착공일로부터 120일(4개월)

○ 공사위치 : 금천구 가산동 319-7번지 간

○ 총공사비 : *********

*********************************************

□ 보고내용

○ 심사평가 결과

- 심사금액 : *********

- 조정금액 : *********

- 절 감 액 : ******************

○ 주요심사 내용

- 단가 및 수량 조정

․ 공기압축기 조정 : 건설기계운전사 ⇒ 일반기계운전사 적용

․ 콘테이너 가설사무실 창고 : 현장 도착도 적용

․ 공구손료 조정 : 경비 ⇒ 재료비 적용

․ 에어탑 설치 및 철거 수량 조정

․ 추진관내 토사굴착 및 상차 1일 작업량 3m 조정

- 제비율 조정

․ 2018년 토목원가계산 제비율 적용(2018. 3. 27기준)

○ 공사시행 금액                                           (단위:원)

구 분	설계 심사금액	설계 조정금액	증․감	발주금액
도 급 비	***********	***********	**********	***********
공급가액	***********	***********	**********	***********
부 가 세	**********	**********	********	**********

□ 조치내용

○ 설계심사 결과에 따라 조속히 발주하여 단절되어 있는 상수도관을 연결 하므로서 주민들에게 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급코자 함.

붙임   1. 설계심사 결과 통보 공문 1부.

2. 설계심사 검토서 1부.

3. 산출내역서 1부(조정).  끝.