문서번호	시설과-1741
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관		주무관	시설과장
서동민		한상길	03/29 代조대복
협조	전략기획실장		유연호
	총무과장		이행용

『 2018년 상반기 』

토목시설물 외부전문가 합동점검 추진계획

2018. 3

시   설   과

『 2018년 상반기 』

토목시설물 외부전문가 합동점검 추진계획

서울대공원내 주요 토목시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 실시하여 시설물의 안전성 확보와 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□『2018년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획(국가안전대진단 연계시행)』

시설과-525(‘18. 1.29)호

□『2018년 서울대공원 풍수해 및 해빙기 대비 공원내 취약지역 및 시설물 일제 점검․정비 계획』

시설과-839(‘18. 2.14)호

Ⅱ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2018. 3.30 ~ 4.10

□ 점검시설 : 구 특정관리대상시설물 20개소, 소하천, 오수처리장

구 분	개	교량	암거	지하구	제방	소하천	오수처리장
점검시설물	25	13	4	1	2	4	1

□ 점검방법 : 체크리스트에 의한 점검 후 『시설물상태 평가기준』에 의한 평가 실시

□ 점 검 반 : 외부전문가(2명), 업무담당자(2명)

○ 외부전문가 : *************************

○ 업무담당자 : 손영민, 서동민

□ 주요 점검내용

○ 교량 등 토목구조물의 손상상태

○ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

○ 콘크리트 이음부 및 구조체이 균열, 박리, 누수, 철근노출

○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락·균열, 부동침하

○ 노면의 평탄성 불량 및 난간의 파손, 노후 등

○ 하천 및 하천시설물 제방, 호안, 둔치 및 하상 상태

Ⅲ		소 요 예 산

□ 외부전문가 안전점검 수당( 2018년 엔지니어링 노임단가 기준)

○ *************************

- *****************************************

- *****************************************

○ 점검 수당은 실제 조사일수에 따라 지급

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비, 건축시설물 정밀점검 및 보수보강.

Ⅳ		향후계획

□ 점검결과 경미한 사항은 자체인력(공무직)으로 보수 시행

□ 보수·보강 범위가 넓은 시설물은 2018년 연간단가공사에서 보수·보강 시행

붙임 : 1. 토목시설물 현황 1부.

2. 점검표 1부.  끝.