문서번호	시설과-1775
결재일자	2018.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代허용석	03/30 代조대복
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.3.19~3.30)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.3.19 ~ 3.30.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 3.19 ~ 3.30.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
3.19	대공원	초소/환경팀 중식시간 전등 탄력적운용 협조요청
	순찰
3.20	대공원	방역실창고 라지에타 ON~OFF(14:20) 방역팀 경고 및 절전계도
	순찰
3.21	대공원	특이점없음
	순찰
3.22	대공원	동물원 / 관리부 청소담당 일몰 전 화장실 출입구 전등 ON~OFF 계도조치
	순찰
3.23	대공원	관리부복도 전등 수시 ON~OFF(08:40~17:00) 체력단련실 환풍기ON~OFF(09:30)
	순찰
3.26	대공원	동물원 거점사/동물부 사무실 에너지절전 홍보
	순찰
3.27	대공원	운영과/방역팀 문어발 콘센트 사용금지 통보 에너지 절전 홍보
	순찰
3.28	대공원	맹수사 중식시간 전등 절전홍보 동물부 사무실 복도 전등 수시 ON~ OFF(13:00~16:00)
	순찰
3.29	대공원	관리부 / 동물부복도 전등 수시 ON~OFF (08:30~15:00)
	순찰
3.30	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.