	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 종합감사에 따른 후속조치 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-2879(2018.03.19.)호 『서울시 종합감사에 따른 후속조치 계획(특정소방대상물 분야)』

나. *******************************************************

2. 서울시 종합감사 중(2018. 2. 20. ~ 3. 13.) “특정소방대상물의 예방소방업무 처리에 관한 지적사항”과 관련하여 후속조치 결과 및 향후계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 후속조치 개요

❍ 기   간 : 2018. 2. 26.(월) ~ 3. 28.(수)

❍ 방   법 : 소방대상물 중복, 누락, 등급착오 대상 등 정비 및 확인

❍ 내   용

- 119행정정보시스템 재 정비(등록, 제외, 재분류)

- 특정소방대상물 등급착오 대상 현장확인 등

나. 지적내용 및 조치결과

연번	지 적 사 항	조치 및 확인결과
1	소방대상물 중복관리 67개소	- 중복대상 정비완료(67개소)
2	소방대상물 조사대상 누락 4개소	- 누락대상 입력완료(4개소)
3	소방대상물 등급착오 32개소(확인대상)	- 등급 재조정 대상확인(4개소) (일반대상물 → 3급)

다. 향후계획

❍ 119행정정보시스템 재 정비(특정소방대상물 자료 현행화) 및 2018년 소방행정통계 반영

❍ 소방대상물 등급 재분류 대상(3급)에 대한 소방안전관리자 선임, 소방시설 자체점검 실시 안내

라. 업무개선

❍ 소방시설 완공검사증명서 교부시 업무별 담당자(소방안전관리자, 자체점검) 결재선 지정  ※ 특정소방대상물 관리대상 누락방지 등

붙 임  1. 특정소방대상물 중복대상 정비결과(67개소) 1부.

2. 특정소방대상물 누락대상 등록결과(4개소) 1부.

3. 특정소방대상물 등급 적정관리 대상(28개소) 1부.

4. 특정소방대상물 등급 재조정 대상(4개소) 1부.  끝.

담당자	허동근		검사지도팀장	김성문		예방과장	03/30 최규태
협조자	위험물안전팀장	심형섭		예방팀장	전양구
시행	예방과-3376	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	aa8846@seoul.go.kr	/	부분공개(5)