	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기 유지관리 점검 자체 계획

1. 예방과-4282(2018.3.19.)호『보이는 소화기 유지관리 세부 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단 내에 설치된 보이는 소화기 유지관리 자체계획을 다음과 같이

시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2018. 4. ~ 연중

나. 대 상 : 27개소

다. 안전관리 책임자 : 현장대응단장(지휘팀장)

라. 방 법

- 상시관리자 지정운영(붙임3 참조)

- 매주 1회(수) 이상 현장 확인하여 매월 대상마다 2회 점검이 되도록 실시

마. 내 용

- 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 관리체계 구축

- 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

- 보이는 소화기 설치 실태 확인 및 도난보수 관련사항 확인 등

붙임  1. ‘보이는 소화기 보관함’ 관리대장 1부.

2. ‘보이는 소화기 보관함’ 위치 1부.

3. ‘보이는 소화기 보관함’ 의용소방대 지정 현황 1부.

4. ‘보이는 소화기 보관함’ 유지관리대장 서식 1부.

5. ‘보이는 소화기 보관함’ 미담, 수범사례 보고서식 1부.  끝.

담당자	최효섭		진압2대장	이기수		지휘2팀장	한성욱		현장대응단장	03/30 전응식
협조자
시행	현장대응단-2076	(		)	접수		(		)
	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동)
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/	200911173@seoul.go.kr	/	부분공개(6)