	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	공기충전기 사용신고 및 안전관리자 선임에 따른 관리 철저 알림

1. 관련문서

가. 고압가스 안전관리법 제4조, 제27조, 제11조

나. 강남구청 환경과(2017.12.19.) 호『고압가스 제조 신고 처리(정정) 알림』

다. 한국가스안전공사-1328(2018.3.14.)호『고압가스 충전시설 관리규정심사 결과(적합) 알림』

라. 강남구청 환경과-12408(2017.12.26.)호『안전관리자 선임 신고 처리 알림 (고압가스) 』

마. 강남구청 환경과-12411(2017.12.26.)호『사업(고압가스 제조) 개시신고 처리 알림』

2. 고압가스 안전관리법에 규정된 공기충전시설 안전사용을 위한 제조허가, 안전관리자 선임, 사업개시신고가 완료되어 다음과 같이 알려드리오니 관리에 만전을 기하여 주시가 바랍니다.

가. 허가 및 신고 내용

1) 고압가스 제조허가(신고증명서): 강남 2017-1호(붙임)

2) 고압가스 완성검사 증명서: 가스안전공사 제2018********호, 제2018********호

3) 고압가스 충전시설 안전관리규정: 적합(한국가스안전공사)

4) 고압가스 충전시설 안전관리자 선임(소방교 황승재)

5) 고압가스 제조 개시신고 처리 : 강남구청(2018.3.26.)

나. 안전관리규정 매뉴얼 이행(붙임)

1) 제14조 자율검사:(별표5) 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월 이내 자체 검사실시

2) 제13조-일일,주간,월간, 안전점검(별표4) 수리,보수,철거(별표8) 서식에 의거 실시

3) 제24조~27조 안전관리교육 : 월 1회이상 안전교육후 (별표7)서식으로 관리

3. 행정사항

가. 현장대응단장은 붙임 매뉴얼을 참조하여 관련서식을 작성 전자문서(5년)로 보관하기 바라며,

나. 호흡보호장비 관리규정 제7조에 의거 주 1회이상 점검 및 점검 대장을 작성 하며,

다. 공기충전시설 관리카드를 상시 현행화 하여 공기충전기실내에 비치 관리하기바랍니다.

붙임 1. 고압가스 신고 처리 알림(신고증명서) 사본 1부.

2. 공기충전시설 안전관리 규정 1부.

3. 호흡보호장비 안전관리에 관한 규정 1부.

4. 공기충전시설 관리카드 사본 1부.

5. 공기충전기 안전관리 책임자 교육 이수자 명단. 1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장,재난관리과장,예방과장
담당자	지성연		장비회계팀장	오주형		소방행정과장	03/30 최홍균
협조자
시행	소방행정과-4824	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02-577-2540	/전송		/	2014@seoul.go.kr	/	부분공개(6)