＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수공사 보완 시행 요청

1. 공사감독2처-1848(2018.03.23.)호와 관련입니다.

2. 하자 발생 위치 중 안암로 130(2구간) 앞 상수도 맨홀 주변 도로시설물(측구 및 경계석)의 원상복구는 도로관리청이 아닌 원인자로 시행하여야 합니다.

3. 현재 해당 위치의 경계석 이탈 및 측구 미복구로 통행 안전을 저해하고 보행 불편 민원을 초래하는바 측구 및 경계석의 원상복구를 4.5.(목)까지 완료하고 그 결과를 회신하여 주시기 바라며, 지정된 시일 내 보수가 불가할 시 사유 및 보수완료 예정일을 우리사업소로 통지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장,케이비알건설산업(주),덕현건설(주)
★주무관	윤혜정		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	03/30 최명익
협조자
시행	시설관리과-9088	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/		/	대시민공개