소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 상반기 비상소화장치 사용훈련 및 정비계획(후암)

1. 관련근거

가. 2018년도 업무가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-2094(2018.3.29.)호 『2018년 상반기 비상소화장치 사용훈련 및 정비        계획 알림』

2. 우리119안전센터 관내 지역주민 자율소방 역량을 강화하여 주민생활의 안전을 도모하고자        『2018년 상반기 비상소화장치 사용훈련(시범훈련 포함) 및 자위소방대 조직정비』를          다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 4. 2(월)~ 4. 27(금) / 4주간

나. 대  상 : 35개소

다. 방  법 : 센터장 책임하에 시행

라. 훈련 및 교육 중점사항

- 비상소화장치함 중 소화전 제수변의 심도가 깊어 비상소화장치함 내

복스파나 활용이 불가능한 소방용수시설이 없도록 조치(소방감사반 지적사항)

- 119행정정보시스템 정보 오기 수정(기본정보, 관련이미지, 활용용수,

비상소화장치 훈련결과입력 등) 철저

- 주요인사 초빙하여 지역주민 자율소방 역량강화를 위한 시범훈련(필요시)

- 주민 자율에 의한 소화기 사용법 및 비상소화장치 활용 초기 진화요령

- 비상소화장치 주변 장애물제거 및 불법 주․정차 금지 주민계도

- 119 화재신고 및 소방차 근거리 유도 요령

- 평상시 비상소화장치 관리 요령 및 화재예방 교육 등

마. 병행추진

- 비품정비 및 손•망실 확인

- 점검부 및 자위소방대 편성부 비치 여부 및 정비

- 함 주변 불법주차 단속 및 쓰레기 정비

- 비상소화장치함 전면에 있는 소화전 위치도 및 안내도 교체

3. 행정사항

가. 안전책임자 지정 및 훈련 전 안전교육을 실시, 비상소화장치 주변 불법 주차         단속을 실시

나. 붙임결과 서식에 맞추어 2018. 4. 27(금) 18:00한 재난관리과 제출(보고) 하기 바랍니다.

붙임 : 2018년 상반기 비상소화장치 사용 훈련 및 정비계획 1부.  끝.

담당자	박용주		2팀장	안용석		119안전센터장	03/30 김동열
협조자
시행	후암119안전센터-1467	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동)후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)754-0119	/전송	02)773-1179	/	dramm@seoul.go.kr	/	대시민공개