보    고    서

등록번호	급수운영과-6425

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	이상현	유명수	03/30 유용일

명에 의거 지역담당업무 수행중 수도계량기실 양수관련 민원사항이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2018. 03. 29.

보 고 자 : 지방시설8급  이 상 현

1. 민원현황

○ 민 원 인 : ******************

○ 주    소 : **********************

○ 수전현황 : D=80mm * 1개

○ 민원요지 : 수도계량기실에 물이차서 검침이 어려워 양수작업 요청

**

2. 보고내용

○ 현재 해당 건물의 수도계량기실에 물이 차서 계량기 검침이 어려운 실정임

○ 계량기실 내부 양수작업 후 주변 누수탐지하여 민원을 해소하고자 합니다.

3. 조치 계획

○ 상기 민원건에 대하여 『중구 관내 상수도공사』 연간단가 업체에 양수 작업 지시하고 추후 정산 시 반영하고자 합니다.  끝.