문서번호	환경보전과-330
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
판보연	代김태영	양경규	03/30 代배남현
협 조

2018년 1분기

평매립지 침출수 수질분석 결과보고

2018. 3.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2018년 1분기

평매립지 침출수 수질분석 결과보고

Ⅰ		결과 요약

○ 수질오염물질 : 기준초과 발생 지점에 대한 지속적인 모니터링 필요

- ****************************************

○ 특정수질유해물질 : 전 지역 “침출수 배출허용기준” 이하

Ⅱ		수질 현황

○ 측정근거 : 폐기물관리법 시행규칙 제42조 (별표11 침출수 관리기준)

○ 측정지점 : 평매립지 총 5개지점

○ 측정주기 : 분기1회 측정

- 측정의뢰일 : 2018. 3. 7. (분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

○ 측정항목 : BOD 등 26개 항목

○ 수질측정결과                                           (단위 ㎎/ℓ)

구 분	BOD	CODcr	SS	T-P	NH3-N	무기성질소	F
수 질 기 준	70	800	70	8	100	300	15
평화의공원 야외전시장	***	****	***	****	****	****	****
난지천공원 잔디광장	***	****	***	****	***	***	****
난지천공원 삼거리주차장	****	****	**	****	***	****	****
평화의공원 테니스장	***	***	****	****	****	****	****
월드컵경기장 남문	***	***	****	****	***	****	****
구 분	색도	Cr	용해성Fe	용해성Mn	Zn	N-Haxon	대장균군 (MPN/100ml)
수 질 기 준	300	2	10	10	5	30	3,000
평화의공원 야외전시장	*	***	****	****	****	***	**
난지천공원 잔디광장	*	***	****	****	****	***	*
난지천공원 삼거리주차장	***	***	****	****	****	***	**
평화의공원 테니스장	**	***	****	****	****	***	*
월드컵경기장 남문	*	***	****	****	****	***	*

구 분	PCE	TCE	유기인	PCB	Cu	Pb
수 질 기 준	0.1	0.3	1.0	0.005	3.0	1.0
평화의공원 야외전시장	***	***	***	***	***	***
난지천공원 잔디광장	***	***	***	***	****	***
난지천공원 삼거리주차장	***	***	***	***	****	***
평화의공원 테니스장	***	***	***	***	****	***
월드컵경기장 남문	***	***	***	***	****	***
구 분	Cd	Cr+6	As	CN	Hg	Phenol
수 질 기 준	0.1	0.5	0.5	1.0	0.005	3.0
평화의공원 야외전시장	***	***	***	***	***	***
난지천공원 잔디광장	***	***	***	***	***	***
난지천공원 삼거리주차장	***	***	***	***	***	***
평화의공원 테니스장	***	***	***	***	***	***
월드컵경기장 남문	***	***	***	***	***	***

붙임  1. 시험성적서 1부.

2. 평매립지 수질현황 1부.

3. 침출수 배출허용기준 1부.

4. 침출수 시료채수 지점 1부.  끝.