문서번호	건축기획과-6701
결재일자	2018.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		안전관리팀장	건축기획과장
임동수		정광순	04/02 박경서
협 조
	주무관			권예원
	주무관			이동준

지진 대비 재난위험시설물(아파트) 특별점검 대상선정 보고

2018. 3.

건축기획과

지진 대비 재난위험시설물(아파트) 특별점검 대상선정 보고

포항 지진 및 지속된 여진으로 노후 아파트 구조체 파손 등 피해 발생 보도관련, 우리 시 C급, D급 아파트를 대상으로 특별 샘플점검 대상선정 보고 드림

※ 개요 : 4.9(월) / C급 2개동(구로), D급 3개동(영등포) / 점검위원 2명+작업인부 2명

Ⅰ				추진 배경

❍ 포항지진 후 지속된 여진으로 인해 노후 아파트 땅속 구조체 파손이 확인되어 주민이 대피하는 등 피해가 발생되어(`18.3.17 TV조선 보도 등)

❍ 우리 시 재난위험시설물 중 C급, D급 아파트를 대상으로 특별점검을 실시하여 재난예방 및 시민안전에 만전을 기하고자 함

- 근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제30조 (재난예방을 위한 긴급안전점검)

Ⅱ				점검 계획

❍ 점검대상 : C급, D급 아파트 5개동

연번	등급	시설명	주소	준공년도	비고
*	***	**********	***********	*********	*******
*	***	***********	*************	**********	********

- 민간 관리주체 협조 필수(구조체 접한 화단 부분 땅파기 및 되메우기)

❍ 점검일시 : `18. 4. 9(월) 9:00 ~ 18:00

❍ 점검방법 : 구조안전진단위원 및 공무원 합동점검(작업인부 포함 2개조)

❍ 중점 점검사항

- 재난위험시설물 관리상태 점검 및 외관 육안점검

- 점검건물 땅속 구조체 파손 여부 등 확인 (인접 화단 등 땅파기 작업)

Ⅲ				행정 사항

❍ **************

***************************************

※ 예산과목 : 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 건축물 공공성 강화, 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업, 사무관리비

❍ 자치구 협조사항

- 점검대상 관리주체 협조 요청 (정기점검 1회 갈음)

- 땅파기 작업 장비(삽) 확보 등

❍ 향후 일정

- `18. 4월 : 점검결과 보고. 끝.