	강남소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	영화상 카메라(FLIR K2) 고장발생에 불용처분 요청 협조의뢰

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제27조(행정안전부령 제2호)

나. 현장대응단-2868(2018.3.29.)호「현장대응단 진압대 열화상 카메라(FLIR K2) 고장발생 보고」

2. 현장대응단에서 관리운용중인 열화상카메라 고장으로 물품제조업체에 의뢰한바 붙임과

같이 답변이 회신되어 안내하오니 본 물품에 대하여 검토 후 불용처분하여 주시기 바랍니다.

가. 사용부서 : 현장대응단 진압대

나. 고장내용

사 진	장비명	고장일시	고장내용	구입일
	열화상카메라 (FLIR K2)	2018.3.13	부팅불량 열화상 이미지 깨짐	2016.12.27

다. 업체소견

1) 침수로 인한 메인보드 부식 및 열감지센터 손상

2) 주요부품 손상으로 새제품 구매 권장

3) 카메라의 거의 모든 부품이 손상이고 본사인 에스토니아에 보내 수리를

해야 함으로 새로운 제품 구매 권장

※ 본사 수리의뢰시 비용(물류비, 통관비, 본사 테스트비용 등)

라. 불용요청 사유 : 내용연수는 경과하지 않았으나 경제적 수리한계 초과한

것으로 판단 됨.

붙임 1. 고장발생보고서(현장대응단) 1부.

2. 점검 소견서(FLIR) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	박항석		대응총괄팀장	代정민석		재난관리과장	04/02 노희손
협조자
시행	재난관리과-2930	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hangsok119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)