	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 일제 점검 기간중 소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1487(2018.03.01.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 알림』

나. 방배119안전센터-990(2018.03.05.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획         보고』

2. 위와 관련 방배119안전센터 관내 관리운용중인 소방용수시설중 고장 소방용수시설이       발생되었기에 다음과 같이 보고 합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	용수번호	위치	식별	고장내용	사용여부	비고
1	44	남부순환로2183	지하식	뚜껑 개폐불가	사용불
2	8021	남부순환로 2183	지상식	스핀들 고장	사용불
3	4080	남부순환로 2201	지상식	몸통파손	사용불
4	218	효령로 20라길 4-0	지하식	스핀들 고장	사용불
5	321	남부순환로 297나길 2-0	지하식	뚜껑 개폐불가	사용불
6	63	효령로 71 신구아파트	지하식	스핀들 고장	사용불

붙임 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	이영복		진압3팀장	김영태		센터장	04/02 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-1466	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)