	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공소363호.공소352호)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화

장치 관리』

나. 재난관리과-568(2018.1.26.)호 『2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계

획 알림』

2. 우리119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 363호(지하식). 352호(지하식)

나. 위    치 : 성동구 마장동 444-6(363호)

: 성동구 마장동 463-156(352호)

다. 고장내용 : 몸통 스핀들 헛돔 및 누수(사용가)

라. 발 생 일 : 2018. 3. 6

붙임  현지확인보고서 2부.  끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	송영민		진압1팀장	김춘근		119안전센터장	04/02 황옥연
협조자
시행	왕십리119안전센터-1390	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동고 고산자로 249 성동소방서 왕십리119안전센터	/
전화	02-2622-1763	/전송		/	jeanpaul@seoul.go.kr	/	대시민공개