		동부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033904544	고객접수번호	0932018023868
수용가명	***	민원신청일	2018년 03월 30일
수용가주소	****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20021114	기물번호	F1700020177
현장방문일시	09시 20분	현장출동자	권오준
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	정상수압

끝.

주무관							권오준				현장민원과장					04/02 정남기
협조자
시행			현장민원과-6747										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		975-5315							/전송			975-5316					/														/	부분공개(6)