“시민이 행복한 서울! 세계가 사랑하는 서울!”
	강서소방서
수신자	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수 고장발생보고(방화)

1. 재난관리과-1307(2018.2.27.)호 『2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사 추진계획 알림“ 과 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리 운용중인 지상식 소화전이 고장이 확인 되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2018년 03월 27일.03월 30일.03월 31일.

나. 대  상 : 지상식 (20050.20008) 자하식 (050030) 3개

다. 위  치 : 강서구 양천로 241 외 2개소

라. 고장내역 : 관구캡 불량.스핀들 헛돔(사용불가) 스핀들불량(사용가)

붙 임 소방용수 고장발생 보고서 3부. 끝.

	방화119안전센터장
담당자	허명재		진압3팀장	이기택		119안전센터장	04/02 代이기택
협조자
시행	방화119안전센터-1481	(		)	접수		(		)
우	07511	강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/		/	대시민공개