길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5991

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	04/02 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/25(일)	3/26(월)	3/27(화)	3/28(수)	3/29(목)	3/30(금)	3/31(토)	계
2017년	94,546	97,999	90,413	90,815	88,089	87,791	85,244	634,897
2018년	103,005	96,741	94,591	93,646	93,669	94,515	97,376	673,543
증 ․ 감	8,459	-1,258	4,178	2,831	5,580	6,724	12,132	38,646

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.18.~3.24.)	금주 공급량(㎥) (3.25.~3.31.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
653,662	673,543	19,881	3.04

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~3.26.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
8,143,513	8,746,812	603,299	7.41

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.