	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검에 따른 고장소방용수 보수완료 보고(왕십리 279호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-568(2018.1.26.)호『2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계획 알림』

나. 재난대응과-2935(2018.2.7.)호 『거주자 우선주차장 일제정비 협조 요청

다. 재난관리과-3640(2018.2.19.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비        계획 알림』

2. 우리119안전센터에서 관리 및 운용중인 고장소방용수가 보수완료되어 다음과 같이     보고합니다.

가. 대상용수 : 279호(지하식)

나. 위    치 : 성동구 마장로 35나길 31(마장초등학교 정문앞)

다. 고장내용 : 관구불량

라. 보수완료일 : 2018.3.7.(수)

붙임  소방용수시설 보수결과 1부.  끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	박상준		담당자	최수혁		119안전센터장	04/02 황옥연
협조자
시행	왕십리119안전센터-1397	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (도선동)	/
전화	02-2622-1763	/전송	02-2622-1769	/		/	대시민공개