위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	3층 회의실 시스템에어컨 고장발생 보고

1. 소방행정과-283(2018.1.4.)호「2018년 소방재난본부 청사관리 계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리본부 3층 회의실 시스템에어컨이 아래와 같이 고장이 발생하였기에 보고합니다.

가. 고장기기 : 시스템에어컨

나. 고장일시 : 2018. 4. 2.(월)

다. 고장내용 : 노후로 인한 모터측에서 심한 소음 발생 및 오작동.

붙임 : 시스템에어컨 고장 발생보고 1부.  끝.

담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	04/02 김선영
협조자
시행	소방행정과-7995	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다