함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-3640(2018.2.19)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비         계획 알림』

나. 현장대응단-1987(2018.3.26)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·             정비 자체 계획 수정 통보(현장대응단)』

2. 위와 관련, 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검(정밀조사) 결과를       다음과 같이 알려드립니다.

가. 기    간 : 2018. 3.14.(수) ~  3. 28.(수) 기간 중 6일

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 481개소

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식1개포함)	다용도		계	비상소화장치	비상소화용수
481	449	57	387	4	1	32	27	5

다. 점검인원 : 현장대응단

붙임  1. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(현장대응단) 1부.

2. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

3. 노후소화전 점검결과(현장대응단) 1부.

4. 소방활동장애 주차구획선 조사결과(현장대응단) 1부.

5. 보온 및 도색 대상 조사결과 보고(현장대응단) 1부.

6. 소방용수시설 입력 현황 및 관리결과(파일 용량 초과로 별도 송부) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김판수		진압3대장	김선모		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	04/02 김시옥
협조자
시행	현장대응단-2210	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개