	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방차 통행로 노면표시 등 상태 조사 결과 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1058(2018.2.26.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획(알림)』

다. 현장대응단-1245(2018.2.28.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획』

라. 현장대응단-1440(2018.3.07.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 통보』

2. 위와 관련, 우리 현장대응단 관내 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태    조사 다음과 같이 통보합니다.

○ 대상 : 4개소

연번	설치장소	노면표시	태양광 조명블럭	상태	불량사유
1	동일로148길 20(묵동 202-19)	망실	망실	불량	도로 포장공사로 망실
2	동일로154길 47-23(묵동 122-103)	◯	미설치	양호
3	공릉로14길 20(묵동 157-1)	◯	◯	양호
4	동일로152길 53(묵동 126-1)	◯	◯	양호

붙임 ： 1. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 현황 1부

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 조사 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	홍성원		진압3대장	김성용		지휘3팀장	박창웅		현장대응단장	04/02 이선철
협조자
시행	현장대응단-2030	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	ilpostino2253@seoul.go.kr	/	대시민공개