위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(탄천물재생센터 주변 악취민원)

안녕하십니까?

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 우선 송구스럽게 생각합니다.

탄천물재생센터는 처리과정에서 발생하는 악취가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위하여 밀폐, 포집, 탈취시설을 설치하여 운영하고, 분기별 1회 이상 부지경계선에서 악취를 측정하여 관리함으로써 악취로 인한 시민불편이 최소화되도록 노력하였으나,

귀하께서 말씀하신 악취는 탄천물재생센터의 하수처리과정에서 발생하는 슬러지가 센터내 적재되어 발생한 악취로 판단되며 이를 방지하기 위하여 적재된 슬러지를 반출하여야 하나, 최근 수도권 매립지의 슬러지 반입을 제한하고 있어 처리에 어려움이 있습니다.

적재된 슬러지의 악취를 최소화하기 위하여 비닐덮개, 탈취제 사용 등을 하고 있으나 근본적인 악취제거에는 한계가 있습니다. 이에 자체 슬러지 처리시설을 최대한 가동하고, 외부 처리시설인 수도권매립지와 지속적인 협의하는 등 슬러지 처리에 최선을 다하겠습니다.

또한, 귀하께서 탄천물재생센터의 전반적인 처리 및 운영현황에 대해서 직접 확인을 원하시는 경우 언제라도 원하는 시간대에 방문하시면 현장을 자세히 안내해 드리겠습니다.

서울시정에 관심을 가져주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

서울시 물재생시설과 이인화 : 02-2133-3836

(주)탄천환경 이봉구 ☎ 02-3410-9819

주무관							이인화			물재생운영팀장					정훈모					물재생시설과장					04/02 이인근
협조자
시행			물재생시설과-4584									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시 서소문별관1동)															/
전화		02-2133-3836						/전송			02-2133-1043					/	inhwa@seoul.go.kr												/	부분공개(6)