	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 결과보고(성산)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1363(2018.2.22.)“2018년도 상반기 소방용수시설등 일제점검․정비 계획 알림”

나. 성산119안전센터-1035(2018.2.28.)호“2018년도 상반기 소방용수시설

등 일제점검․정비 계획 보고”

다.  성산119안전센터-1168(2018.3.8.)호“2018년도 상반기 소방용수시설

등 일제점검․정비 계획 변경(1차)보고”

라.  재난관리과-1667(2018.3.5.)호“2018. 소방용수시설 도색 및 보온공사

대상 전수조사  알림”

2. 위와 관련, 해빙기 대비 소방용수시설 등에 대한 일제점검(정밀조사)·정비 및

도색/보온 공사 대상에 대하여 전수조사를 실시하였기에 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31. (1개월)

나. 점검대상 : 총 431개소

※ 소방용수시설(공설) 412, 비상소화장치 14, 비상소방용수 0, 소방차 통행로 2, 태양광 조명블럭 3

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

5) 소방용수시설 중 도색 및 보온대상에 대한 전수조사

라. 점검결과

1) 고장 소방용수 : 25개소(기존 20개소, 신규 5개소)

2) 태양광블럭 불량시설 : 1개소

3) 소방용수시설 도색/본온대상 : 보온대상(지하식) 5개소, 도색대상 지상식(3개소)/지하식(46개소)

3. 행정사항

고장 소방용수시설에 대하여 유사시 정상 사용할수있도록 빠른시일내로 조치하여주시기 바랍니다.

붙임   1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과 1부.

3. 소방용수시설 고장내역 1부.

4. 도색·보온대상 수요조사 1부.

5. 도색·보온 공사 단가표 1부.

6. 도색·보온 위치도 1부.(소방용수 담당자 메일송부)  끝.

	성산119안전센터장
담당자	김창현		진압1팀장	송희찬		119안전센터장	04/02 권오헌
협조자
시행	성산119안전센터-1581	(		)	접수		(		)
우	03935	서울 마포구 월드컵북로 240 마포소방서 성산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-304-0119	/전송	02-309-0096	/	kch9348@seoul.go.kr	/	대시민공개