	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검결과보고(왕십리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-568(2018. 1. 26.)호『2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계획 알림』

나. 재난대응과-2935(2018. 2. 7.)호『거주자 우선주차장 일제정비 협조 요청』

다. 재난관리과-1225(2018. 2. 26.) 호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 이와 관련하여 우리 119안전센터에서는 “2018년도 상반기 소방용수 시설 일제점검”을 실시하고 그 결과를 다음과 같이보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

나. 점검대상 : 450개소(소화전389, 급수탑1, 저수조2,비상소화장치23.)

다. 점 검 자 : 왕십리센터 근무직원(구급대원 제외)

라. 점검방법 : 일제정밀조사(점검) 요령에 따라 시행

붙 임

1. 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 조사 1부.

3. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 조사 1부.

4. 황색 실선 또는 점선 설치 필요대상 1부.

5. 주차단속실적(서식) 1부.

6. 현지확인보고서 1부(9부 압축)

7. 도색 및 보온대상 2부(별도첨부 소방웹하드) 끝

	왕십리119안전센터장
담당자	박상준		담당자	전일규		119안전센터장	04/03 황옥연
협조자
시행	왕십리119안전센터-1446	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (도선동)	/
전화	02-2622-1763	/전송	02-2622-1769	/		/	부분공개(7)