	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(난곡)

1. 재난관리과-1335(2018.02.23.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2018년도 상반기 소방용수시설 일제 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2018.03.12.~ 03.30.(기간중 12일)

나. 점검대상 : 총617개소(소화전 575, 저수조 2, 급수탑 1, 비상소화장치 39)

다. 점검방법 : 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 점검사항

1) 소방용수시설 일제점검 및 제수변 스핀들 잠금 확인

2) 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

3) 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

4) 노후 소화전(30년 이상) 점검

5) 비상소화장치 적재비품 이상유무 확인 및 주변정리

마. 점검결과

1) 총 617개소(양호 : 589개소, 불량 : 28개소)

▶ 불량대상 22개소 추가

2) 표찰 발견 : 2개소(1048호, 12-31호)

붙 임 : 1. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(난곡) 1부.

2. 표찰 발견보고(난곡) 1부.

3. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 일제조사 결과(난곡) 1부.

4. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검결과(난곡) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	정재영		진압3팀장	이민수		119안전센터장	04/03 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-1365	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	jjy7311@seoul.go.kr	/	부분공개(6)