문서번호	급수운영과-2525
결재일자	2018.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장	급수부장
김지환		유동수	04/03 이규상
협조

아리수통합정보센터 견학 안내 결과(해외)

2018. 4.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보센터 견학 안내 결과(해외)

우즈베키스탄 주택/공공서비스부 차관 등이 우리본부 및 통합정보센터를 방문함에 따라 시설견학 안내를 하고 그 결과를 보고 드림

□ 방문개요

○ 방문일시 : ’18. 4. 2.(월) 10:00 ~ 10:50

○ 방문인원 : 6명(우즈베키스탄 공공서비스부 차관 외 5명)

연 번	소속기관	성 명	직 위	비 고
1	Ministry of Housing and Communal Services	Mr. Dilshod Azimov	First Deputy Minister (차관)	방문자
2	State Committee of Investment	Mr. Avzal Musahanov	Deputy Head of Department	방문자
3	Ministry of Housing and Communal Services	Mr. Zuhriddin Zayniddinov	Principal Specialist	방문자
3		TBD		방문자
4	아시아개발은행(ADB)	김정호	Urban Development Specialist	인솔자
5		TBD		한-러 통역사
6	서울시정책수출사업단	문성훈	팀장	현지 담당자

○ 방문목적 : 서울시 상수도 기관(통합정보센터, 아리수정수센터 등) 및 물재생센터 방문, 서울시 우수정책 벤치마킹 등

□ 서울시 상수도 일반현황 등 소개 및 통합정보센터 견학안내

○ 안내순서

- 아리수 통합정보센터 설립개요 및 특징, 장래 목표 소개 등

- 현황 DLP 화면 소개 및 실제 급수운영 모니터링, 공급과정 시뮬레이션 등에 대한 체험

- 실제 정보센터 운영상황 안내(급수운영과 김지환, 김상신)

○ 견학사진

통합정보센터 소개	시스템 운영현황	실제 급수운영 모니터링

□ 견학 안내 결과

○ 통합정보센터 견학 안내내용

- 아리수통합정보시스템의 개요

- 서울시 급수계통도 안내 (정수장~배수지, 급수구역 등)

- 5개 개별 시스템(생산, 공급, 원격·영상감시, 수질감시 시스템) 운영현황

- 실제 급수운영 모니터링 방안 및 공급관리 시뮬레이션 시연 체험

○ 견학자 질의 답변내용

- 발표내용 중 자동 수질측정기가 있는데, 측정방법과 항목, 유지관리 방안은?

☞ (급수운영과 김지환) 서울시에는 자동 수질측정기가 서울시 곳곳에 285대가 설치되어 있으며, 5가지 항목(탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)을 실시간으로 측정하고 있습니다. 측정방법은 실제 공급관로에서 측정기용 배관으로 실시간으로 탐지하고 있고, 오작동시 조치하거나 기기점검 등은 각 수도사업소 수질팀에서 주기적으로 시행하고 있습니다.

- 수도요금을 조정(인상) 하는 방안과 요금체계는? 대한민국 전체에 같은 수도요금을 적용하고 있는지?

☞ (급수운영과 김지환) ’03년 이후 현재까지 수도요금 인상은 없었으며, 수도요금은 용도에 따라 4가지 요금체계로 구성되어 있습니다. 각 지역의 수도사업자(지자체 또는 수자원공사) 별로 적용하는 요금에는 차이가 있습니다. 끝.